附件1：

四川省盐业学校成都校区机房配套设施安装采购项目清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | - 参数、技术要求及样图 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房环境建设 | 定制 | - 机房总面积100M2左右。 - 80套台式电脑组建局域网。 - 布线配件：大唐无氧纯铜六类千兆双绞线；大唐六类非屏蔽RJ45水晶头；不锈钢半圆线槽承重100Kg不变形。 - 所有地面走线须采用不锈钢线半圆槽，横平竖直、合理走线，固定牢固，不能对房间使用产生大的影响；所有未放入电脑桌线槽内的非地面走线须采用PVC线槽或线管，横平竖直、合理走线，固定牢固。所有线槽、线管接头，弯角处用接插件，对接缝隙小于2MM。 - 强弱电点分开，强弱电分开布线。 - 电脑桌椅按要求安装、布局。 - 网线的预留长度或是跳线长度须满足到电脑安装位置。 - 所有线材线槽外露部分必须用绕线管捆扎。 - 所有网线两端须做好标记，一一对应，机柜布局合理，方便散热。 - 机柜内的设备须摆放整齐，调试完成。 - 所有布线、接线符合相关技术规范。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 路由器 | H3C | F1000-905-AI：8个千兆电口多业务企业级硬件防火墙 安全网关 | 1 | 个 |  |
| 3 | 交换机 | H3C | S5130S-52P-EI：48电+4光口全千兆二层接入汇聚交换机 | 2 | 个 |  |
| 4 | 机柜 | 华腾亿州 | 1) 尺寸及类型：≥15U品牌立式标准网络机柜； 2) 材质：前面板为高强度钢化玻璃。其他材质为SPCC优质冷轧钢板(脱脂、磷化、静电喷涂)； 3) 机柜内配多功能电源排插1个。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 电脑桌 | 鑫润昌 | XRC-DZ14： - 尺寸700mm（长）*W1200mm（宽）*H800mm（高）(对面双人) ； - 面板：20mm及以上高密度板，表面白柳木色； - 支架：厚度1mm以上不锈钢圆管(或方管)或喷漆防锈钢圆管(或方管)；圆管外径≥40mm，方管尺寸≥40mm*40mm；带横式机箱托架； - 电脑桌两机位中间为强弱电分离走线槽，走线槽用304不锈钢活页安装盖板，盖板上安装6孔（3+3）电源插座；走线槽上方桌面为304不锈钢活页连接可开关活动结构，便于安装线缆； - 电脑桌框架部分尺寸如下图： - 材质：钢木结构； - 两机位中间走线槽样式如下图： | 40 | 张 |  |
| 6 | 电脑椅 | 鑫润昌 | XRC-GXY76： - 尺寸：L430mm*W410mm*H810mm以上； - 支架：厚度0.8mm以上不锈钢圆管(或方管)或喷漆防锈钢圆管(或方管)；圆管外径≥25mm，方管尺寸≥25mm*25mm； - 靠背：有靠背； 扶手：无扶手。 | 80 | 张 |  |

注：本项目为交钥匙工程。

附件2：

分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合计（元） | 是否满足技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、密封报价包括项目实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、安全文明、税费等一切费用。

3、请把上述的报价材料密封好，并在密封袋上注明投标人名称、联系人及电话。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人:

手机号码：

日期：

附件3

法定代表人授权书

四川省盐业学校：

兹授权                 同志为我公司参加贵单位组织的                               采购项目的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目竞标中的一切事宜。代理期限从      年      月      日起至       年      月       日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年     月     日

附：代理人身份证号码：                              联系电话：