项目编号：SCYXCG202425

四川省盐业学校

2024年燃气系统维修保养服务采购项目

比

选

文

件

四川省盐业学校

2024年11月

目    录

第一章  比选邀请	3

第二章  比选须知	5

一、供应商须知附表	5

二、总  则	7

三、采购文件	9

四、响应文件	10

五、评审	13

六、成交事项	13

七、合同事项	15

八、比选纪律要求	16

第三章  供应商的资格、资质性及其他类似效力要求	17

一、供应商资格、资质性要求	17

二、供应商其他类似效力要求	17

第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	18

一、供应商应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料	18

二、供应商应当提供的其他类似效力证明材料	19

第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求	20

一、项目概述	20

二、★服务清单	20

三、★技术参数要求	20

四、★商务要求	21

第六章 响应文件格式	22

格式1封面格式	23

格式2承诺函原件	24

格式3参加本项目供应商应提供的资质性证明材料（如涉及）	25

格式4参加本次采购活动的供应商代表证明材料	26

格式5报价一览表	28

格式6技术要求应答表	30

格式7商务要求应答表	31

格式8响应函	32

格式9供应商基本情况表	33

第七章  评审方法	34

一、比选程序	34

二、评审程序、评审方法、评审标准	34

三、评审纪律	39

- 第一章  比选邀请

一、采购项目基本情况：

1. 项目名称：四川省盐业学校燃气系统维修保养服务采购项目。

2. 项目编号：SCYXCG202425

3. 项目要求：四川省盐业学校燃气系统维修保养服务（具体内容详见第五章第一条项目概述）。

4. 服务期限：自合同签订起1年,并完成规定的服务次数。

二、项目预算

总预算不超过35000.00元（大写：人民币叁万伍千元整）。

三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、参加本次采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录。

四、供应商邀请方式：

公告方式：本次比选邀请在四川省盐业学校官网上以公告形式发布。

五、采购文件获取方式、时间、地点：

采购文件自2024年11月14日至2024年11月21日（北京时间，法定节假日除外）在 四川省盐业学校官网下载。本项目采购文件无偿获取。

六、递交响应文件截止时间和响应文件开启时间：2024年11月22日09:00（北京时间）。

七、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达比选地点。逾期送达或没有密封盖公章的响应文件不予接收。本次采购不接受以邮寄(含快递)、传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的响应文件。

八、比选地点： 四川省盐业学校（自贡市自流井区同兴路108号）行政办公楼212。

九、联系方式：

采购人：四川省盐业学校

地  址：四川省盐业学校（自贡市自流井区同兴路108号）

总务科联系人：游老师

电  话：13890089914

招标办联系人：陈老师

电  话：13890002901

- 第二章  比选须知

- 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：不超过35000.00元（大写：人民币叁万伍仟圆整） |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：35000.00元（大写：人民币叁万伍仟圆整） 超过采购预算的总价报价为无效报价 |
| 3 | 联合体 （实质性要求） | 不允许联合体。 |
| 4 | 合同分包 （实质性要求） | 本项目不接受合同分包。 |
| 5 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 | 1、在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3、供应商提供书面说明后，比选小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，比选小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 6 | 比选保证金 | 本项目不收取比选保证金。 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 8 | 采购方式 | 比选 |
| 9 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 10 | 采购文件 咨询 | 联系人：陈老师 电 话：13890002901 |
| 11 | 比选过程、结果 工作咨询 | 采购人不组织答疑会和现场考察，如有需要由比选供应商自行踏勘现场。 联系人：游老师 电 话：13890089914 |
| 12 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在四川省盐业学校官网发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到四川省盐业学校领取成交通知书。 联系人：游老师 电 话：13890089914 |
| 13 | 响应文件数量 | - 比选响应文件：正本 1 份、副本1份。 - 报价一览表：1份。 |

- 二、总  则

1.适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次比选所叙述的服务采购。

1.2 本采购文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1本次比选的采购人是四川省盐业学校。

3.合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1具备本采购文件规定的资格条件；

3.2 按照规定获取了采购文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4.比选费用

供应商应自行承担参加比选活动的全部费用。不论比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.充分、公平竞争保障措施

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购组织部门在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购人工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购人存在关联关系，或者是采购人的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。

5.7回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

6.联合体

本项目不允许联合体参与采购活动。

7.比选保证金

本项目不收取比选保证金。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交响应文件截止之日起 90 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于采购文件规定的期限，但不得短于采购文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

因不可抗力事件，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

9.知识产权

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 三、采购文件

10.采购文件的构成

10.1 采购文件是供应商准备响应文件和参加比选的依据，同时也是比选的重要依据。采购文件用以阐明比选项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、比选程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读采购文件的全部内容，按照采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加比选或成交资格，并承担相应的法律责任。

11.采购文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对采购文件进行澄清或者修改。

11.2 采购人对已发出的采购文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了采购文件的供应商，同时在四川省盐业学校官网发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商应于响应文件递交截止时间之前在四川省盐业学校官网查询本项目的更正公告，以保证其对采购文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

12.答疑会和现场考察

本项目不组织答疑会和现场考察，供应商自行考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在采购文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

- 四、响应文件

13.响应文件的组成

供应商应按照采购文件的规定和要求编制响应文件，响应文件包含：比选响应文件、报价一览表。

13.1比选响应文件（包含资格和技术部分，包括但不限于以下内容）

- （实质性要求）严格按照采购文件第三、四章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。（格式详见第六章）

- 技术方案或项目实施方案。（格式详见第六章）

- 响应服务相关资料：（供应商根据自身响应服务信息提供，格式自拟）

- 售后服务相关资料。（格式自拟）

- 技术要求应答表。（格式详见第六章）

- 商务应答表。（格式详见第六章）

- 响应函。（格式详见第六章）

- 供应商类似项目业绩一览表。（格式详见第六章）

- 其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如不涉及，未提供不影响响应文件有效性）。

13.2报价一览表（格式详见第六章）

供应商须按照采购文件要求填写报价一览表，并详细报出响应总价的各组成部分的报价。

14.响应文件的语言

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文，除对于一些行业标准、国家标准、国际标准等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的以外。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15.计量单位

除采购文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16.报价货币

本次比选项目的报价货币为人民币，报价以采购文件约定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应尽量按照采购文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。因响应文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险由供应商自行承担。

17.2 对于没有格式要求的采购文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1 比选响应文件的封面须清楚的标明比选响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。（格式详见第六章）

18.2报价一览表的封面须清楚的标明报价一览表、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。（格式详见第六章）

18.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.4响应文件应由供应商法定代表人/负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字。注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字；供应商为其他组织的，应当由其负责人或者授权代表签字；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.6响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.7响应文件应根据采购文件的要求制作，且须逐页盖章或者盖骑缝章，签署、盖章和内容应完整。

18.8响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

19.响应文件的密封和标注（不属于本项目比选小组评审范畴，由采购人在接收响应文件时及时处理）（如涉及分包须将响应文件按包进行封装）

19.1比选响应文件、响应文件电子档可以单独密封包装，也可以密封包装在一个密封袋内。

19.2报价一览表必须单独密封包装。

19.3响应文件密封袋要求：

（1）响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。（格式自拟）

（2）每一密封件上应注明“于   年  月  日  时  分之前不准启封”字样。（格式自拟）

（3）所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在封口处加盖单位公章。

20.响应文件的递交

20.1 比选响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。递交响应文件时，报名供应商名称和采购文件的文号、分包号应当与供应商名称和响应文件的文号、分包号一致。但是，响应文件实质内容报名供应商名称和采购文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

20.2本次采购不接收邮寄的响应文件

20.3未密封的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收，响应文件应于递交响应文件截止时间前完善和递交，否则，将作为未按规定时间递交响应文件处理。

20.4递交后，由于密封不牢固造成提前开封的响应文件，采购人将退回供应商，并按照前款要求处理。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其比选保证金将按“第二部分供应商采购须知7”的相关规定被没收。

21.4在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行任何修改，已经递交的响应文件采购人可以不予退还。

21.5 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.6供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 五、评审

22.比选小组的组建及评审工作按照第七章的规定进行。

- 六、成交事项

23.确定成交供应商

采购人将按评审委员会推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.1采购组织部门自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人。

23.2 采购人收到评审报告及有关资料后，将在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（6）成交候选供应商恶意串通；

（7）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。成交候选供应商以本款第（5）项放弃成交的，应当不予退还其比选保证金。

23.4采购组织部门将根据采购人确定的成交供应商，在四川省盐业学校官网发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他响应资料。

24.成交结果

24.1成交供应商应当及时领取成交通知书。

24.2成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

25.成交通知书

25.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

25.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理的，采购人在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

- 七、合同事项

26.签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

26.5采购文件、成交供应商提交的响应文件、报价一览表、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.6在签订合同前，采购人有权对成交供应商响应文件中相关材料的原件进行审查核实，并将响应文件作为合同的一部分。若发现响应文件中相关材料存在虚假响应的，将不予签订合同，并报相关监督检查部门进行处理。若发生以上情况，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

26.7 成交供应商在合同签订之后1个工作日内，将签订的合同一份送采购人编号。

27.合同分包

本项目不允许合同任何形式的分包及转让。

28.合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

- 履约保证金

无

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32.验收

本项目采购人将严格按照合同要求进行验收。

33.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

- 八、比选纪律要求

34.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目比选不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、招标组织部门或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、比选小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（6）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包或者违规分包；

（8）提供假冒伪劣产品；

（9）擅自变更、中止或者终止采购合同。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（9）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

- 第三章  供应商的资格、资质性及其他类似效力要求

- 一、供应商资格、资质性要求

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、参加本次采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录。

8. 本项目的特殊资质性要求：具备独立法人资格；有效的省级质量技术监督局颁发的燃气压力管道安装许可证或市政公用工程施工总承包贰级及以上资质；具备有效期内的安全生产许可证。

- 二、供应商其他类似效力要求

1、按照规定获取了采购文件。

2、参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

- 第四章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 一、供应商应当提供的资格、资质性要求的相关证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

（1）提供供应商具有良好的商业信誉的承诺函。

（2）体现健全的财务制度的证明材料：承诺函或①可提供近三年（任意一年）供应商经审计的完整有效的财务报告复印件；②也可提供近三年（任意一年）供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；⑥供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函（格式自拟）。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件:提供参加本次采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录的承诺（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效响应处理）。

7、承诺函原件。

8、本项目的特殊资质性要求的相关证明材料：无。

- 二、供应商应当提供的其他类似效力证明材料

1、按照规定获取了采购文件：由采购人提供供应商获取采购文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

2、参加本次采购活动的供应商代表证明材料：

（1）“法定代表人/负责人身份证明原件”及“法定代表人/负责人身份证明材料复印件”（供应商代表为法定代表人/负责人时提供）。

（2）“法定代表人/负责人授权书原件”及“法定代表人/负责人和授权代表身份证明材料复印件”（供应商代表为非法定代表人/负责人时提供）。

注：

1、本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，并且是有效的证明材料。除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

3、本章提供的证明材料是资格性审查的主要依据，未通过审查者做无效响应文件处理。

4、本章所涉及到的格式详见第六章。

- 第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

- 一、项目概述

为确保我校食堂、锅炉房等用气场所的燃气系统安全、稳定运行，拟采购燃气系统维修保养专业服务公司。以此提升我校燃气系统的安全性和可靠性，预防燃气事故的发生，保障全校师生的生命财产安全，

- 二、★服务清单

| 序号 | 项目名称 | 维保服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础档案及规章制度的建立 | 1、健全燃气安全管理制度，应急预案等基础档案的动态管理。 | 套 | 1 |
|  |  | 2、一年两次的安全培训。 |  |  |
| 2 | 燃气管道及附属配件的日常维护保养 | 气表出气端至用气点低压燃气管道的维修、防腐及相关措施等。（包含用气点控制阀门及连接波纹管的更换） | 年 | 1 |
| 3 | 每月开展一次安检 | 检查气表出端至用气点的燃气管道、阀门及燃气器具连接管是否正常，有无锈蚀、泄漏等 | 月 | 12 |
|  |  | 检查燃具的外观及是否有漏气，是否超期，是否能正常使用 |  |  |
|  |  | 检查用气环境是否存在安全隐患 |  |  |
| 4 | 可燃气体报警系统 | 每半年进行一次安全装置（燃气报警系统）的标定 | 个 | 10 |
|  |  | 可燃气体探测器年检（代办） | 个 | 10 |
| 5 | 保险 | 燃气险 | 年 | 1 |

- 三、★技术参数要求

- 响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。

- 提供的报价包含本章第二条服务清单内列出的所有服务内容及数量要求，不得缺失、漏报。

- 根据以上维修保养服务项目需明确的工作内容和相关要求：

- 维修保养范围内的燃气管道定期检查、维护保养、检修及紧急故障处理，确保做好燃气系统有序安全管理和设施安全平稳运行。

- 燃气报警探测器相关测试：测试所有探测器灵敏度和有效性能，按规定记录并做好相应标示标记；协议有效期内，属于年度到期检测检定范围代甲方办理检测检定工作。

- 燃气切断阀、控制阀检查：手动、电动确认切断阀工作情况。

- 维修保养实施范围：以甲方提供本次实施维修保养的设施设备清单和线路图为据。如有新增点位和设施需另行计费。

- 在维修保养中发现甲方设施设备属于无法修复故障或损毁情况，更换以及安装调试产生的费用应另计，不包括在本次维修保养协议金额内，由甲方按实进行支付。

- 乙方每次开展维修保养相关工作为甲方提供详实维修保养记录及相应检测记录。在接到故障报修12小时内，乙方须到达现场进行处理；如有相关重要检查等任务时，须按甲方要求驻场配合相关工作。

- 乙方协助甲方建立完善燃气安全管理基础档案和相关规定，在工作中正确指导和培训甲方设施设备管理人员和工作人员，强化甲方工作中应急预案的演练，甲方应积极配合并遵守好安全管理规定。

- 四、★商务要求

1.服务地点：四川省盐业学校营盘校区（自贡市自流井区同兴路108号）

2.付款结算：包工包料，项目完成验收合格后支付总价款的95%，剩余5%作为质保金。

3.企业资质：具备独立法人资格；有效的省级质量技术监督局颁发的燃气压力管道安装许可证或市政公用工程施工总承包贰级及以上资质；具备有效期内的安全生产许可证。

4.人员资质：服务单位需要拥有一定数量的专业技术人员，人员应持有燃气管道安装、维护、检测相关的从业资格证书，以确保其具备专业的知识和技能来执行维修保养工作。

5.验收标准：成交供应商与采购人应参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《自贡市政府采购履约验收管理办法》（自财规〔2023〕2号）文件规定，严格按照采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺、国家有关部门批准的技术标准、双方签订的合同进行验收。

注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

- 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商可根据采购文件所对应要求自行提供，但提供的文件不满足或未实质性响应采购文件要求的将做无效响应处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

- 格式1封面格式

响  应 文  件

（比选响应文件/报价一览表/电子档）

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

年     月     日

- 格式2承诺函原件

承诺函

致四川省盐业学校：

（供应商名称）作为参加本次比选采购活动（项目编号：       ）的供应商，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
  （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购文件规定，如对采购文件有异议，已经在响应截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

- 格式3参加本项目供应商应提供的资质性证明材料（如涉及）

根据第四章要求提供

- 格式4参加本次采购活动的供应商代表证明材料

法定代表人/负责人身份证明

（若供应商代表为“法定代表人/负责人”时提供此页）

致四川省盐业学校：

（姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人/负责人（职务           电话                     ）。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

日期：XXXX年XX月XX日

附：法定代表人/负责人身份证明材料复印件

注：

- 供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

- 提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

- 身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人/负责人授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时提供此页）

致四川省盐业学校：

______________（供应商名称）法定代表人/负责人__________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的                  （项目名称）（项目编号：          ）的采购活动。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司/我单位均予承认，所产生的法律后果均由我公司/单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自签字之日起生效，特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

授权代表（签字）：

日期:XXXX年XX月XX日

附：1、代理人身份证明材料复印件（加盖公章）

2、法定代表人/负责人身份证明材料复印件（加盖公章）

注：

1、提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

- 格式5报价一览表

报价一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 四川省盐业学校维保服务项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 维保服务内容 | 单位 | 数量 | 组价 | 合计(元) |
| 1 | 基础档案及规章制度的建立 | 1、健全燃气安全管理制度，应急预案等基础档案的动态管理。 | 套 | 1 | 1、管理制度的动态管理 400元/年 |  |
|  |  | 2、一年两次的安全培训。 |  |  | 2、两次安全培训 400元/次，共计800元。 |  |
| 2 | 燃气管道及附属配件的日常维护保养 | 气表出气端至用气点低压燃气管道的维修、防腐及相关措施等。（包含用气点控制阀门及连接波纹管的更换） | 年 | 1 | 1、气表出气端至用气点控制阀门处的燃气管道维护保养，30元/米，共计400米。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、用气点的控制阀门、连接管的维护保养，100元/处，共计42处。。 |  |
| 3 | 每月开展一次安检 | 检查气表出端至用气点的燃气管道、阀门及燃气器具连接管是否正常，有无锈蚀、泄漏等 | 月 | 12 | 600元/每月 |  |
|  |  | 检查燃具的外观及是否有漏气，是否超期，是否能正常使用 |  |  |  |  |
|  |  | 检查用气环境是否存在安全隐患 |  |  |  |  |
| 4 | 可燃气体报警系统 | 每半年进行一次安全装置（燃气报警系统）的标定 | 个 | 10 | 280元/探头/年 |  |
|  |  | 可燃气体探测器年检（代办） | 个 | 10 | 560元/探头 |  |
| 5 | 保险 | 燃气险 | 年 | 1 | 2000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上价格包含税费、运输、保险费等所有费用，除报价费用以外招标人不另行支付任何其他费用；2、所报金额保留到小数点后2位，同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。3、报价一览表须单独密封提交。4、结算时，综合单价不变，数量据实结算。5、本项目评审方法参照“最低评标价法”。最低评标价法是指报价方案满足项目全部实质性要求且报价最低的供应商为成交供应商的评审方法。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

- 格式6技术要求应答表

技术参数要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 （详见采购文件第五章第二项） | 响应的应答情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

注：供应商根据采购文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

- 格式7商务要求应答表

商务要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 （详见采购文件第五章第三项） | 响应的应答情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXXX年XXX月XXX日

- 格式8响应函

响应函

致四川省盐业学校：

- 我方全面研究了“       ”项目采购文件（项目编号：        ），决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

- 我方已详细审查邀请书内容，并已完成现场踏勘，了解本项目信息情况，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

- 我方已认真研究市场情况，充分考虑各种不利因素，并愿意承担由此带来的风险，以响应报价单上所列报价提供相应服务。

- 一旦我方成交，我方将严格履行采购文件、采购合同规定的责任和义务。

- 我方为本项目提交比选响应文件正本1份，副本        份，以及用于比选现场报价的“报价一览表”1份。

- 本次比选，我方递交的响应文件有效期为递交响应文件截止之日起  90  天。

- 我方保证已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

- 9.我方保证在经营活动中提供的服务符合国家法律法规及相应标准、安全标准的规定。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人（或授权代表）签字：

日期：XXX年XX月XX日

- 格式9供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXX年XXX月XXX日

- 第七章  评审方法

根据相关规定，结合本采购项目特点制定本评审方法。评审工作由学校招标办负责组织，具体评审事务由学校招标办依法组建的比选小组负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

- 一、比选程序

1.1供应商签到并递交响应文件。

1.2资格审查。

1.3出具资格审查报告，当场宣布资格审查结果，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

1.4比选小组按照采购文件的规定对供应商的响应文件进行书面审查。

1.5所有实质性响应的供应商在规定的时间内一次报出不得更改的价格。

1.6供应商报价结束后，比选小组拟出具评审报告前，采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

1.7比选小组编写评审报告。比选小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，成交候选供应商并列（若成交第一候选供应商并列，根据技术、服务等指标择优选择；若供应商在技术、服务、报价等指标同等条件下，应当由采购人采取抽签的方式选择成交候选供应商）。

1.8采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商（也可以书面授权比选小组直接确定成交供应商）。

1.9发布成交结果公告，同时发出成交通知书。

- 二、评审程序、评审方法、评审标准

2.1熟悉和理解采购文件和停止评审

2.1.1 比选小组正式评审前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、比选办法和评审标准以及采购合同主要条款等。

2.1.2 本采购文件有下列情形之一的，比选小组应当停止评审：

（1）采购文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）采购文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购文件规定的评审方法是“综合评分法、最低评标价法”之外的评审方法，或者虽然名称为“综合评分法、最低评标价法”，但实际上不符合国家规定；

（4）采购文件载明的成交原则不合法的；

（5）采购文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，比选小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，比选小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格审查

2.2.1本项目需要比选小组进行资格审查。

2.2.2比选小组应依据采购文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加比选的供应商、是否按照规定缴纳比选保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

2.2.3资格审查结束后，比选小组应当出具资格审查报告，没有通过资格审查的供应商，比选小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.4采购人宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3通过资格审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4比选

2.4.1资格审查结束后，比选小组按照采购文件的规定对供应商的响应文件进行书面审查。供应商响应文件未实质性响应采购文件的，比选小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.4.2比选过程中，比选小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件正副本数量不足的；

（2）响应文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响比选小组评判的；

（3）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合采购文件的规定，影响比选小组评判的；

（4）供应商的响应文件不能完全响应采购文件的实质性要求的；

（5）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与本采购文件要求不一致，且采购单位无法接受的。

（6）属于采购文件中无效响应情形的。

但比选小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，比选小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

（1）响应文件正副本数量齐全，只是未按照采购文件要求进行分装或者统装的；

（2）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/负责人签字，但有法定代表人/负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

比选小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购人出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续比选的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，比选小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

2.5报价

2.5.1比选小组将采用最低价评标法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行评审，并推荐成交候选人。

2.5.2比选文件能够详细列明采购标的的技术、服务及商务要求的，协商结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或比选文件不能详细列明采购标的的技术、服务及商务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，协商结束后，评审小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.3协商结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评审小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。评审小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在评审小组发出告知函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对告知函的解释未被评审小组采信的，应按照无效响应文件处理。

2.5.4供应商最后报价应当由法定代表人/负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.5最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，修改单价。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6比选小组复核

供应商报价结束后，比选小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

2.7推荐成交候选供应商

比选小组复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐3名以上成交候选供应商。供应商评审报价相同的，成交候选供应商并列（若成交第一候选供应商并列,根据技术、服务等指标择优选择；若供应商在技术、服务、报价等指标同等条件下，应当由采购人采取抽签的方式选择成交候选供应商）。

2.8采购组织部门现场复核评审结果

2.8.1推荐成交候选供应商后，比选小组拟出具评审报告前，采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在资格性审查认定错误的，采购组织部门应当根据情况书面建议比选小组现场修改评审结果。由比选小组自主决定是否采纳采购组织部门的书面建议，并承担独立评审责任。比选小组采纳采购组织部门书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在评审报告中详细记载有关事宜；不采纳采购组织部门书面建议的，应当书面说明理由。组织部门书面建议未被比选小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购组织部门认为比选小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目监督部门。

采购组织部门复核过程中，比选小组成员不得离开评审现场。

2.8.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）比选小组已经出具评审报告并且离开评审现场的；

（2）采购组织部门现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购组织部门现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购组织部门现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购组织部门未提供书面建议的。

2.9编写评审报告

比选小组推荐成交候选供应商后，应向采购组织部门出具评审报告。评审报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，比选小组成员名单；

（3）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况等；

（5）推荐的成交候选供应商名单及理由。

2.10比选小组在比选过程中，不得改变采购文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2.11供应商资格审查应当以采购文件为依据，审查范围不能超过采购文件中对供应商的资格条件要求。比选小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

2.12比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由比选小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/负责人/本人或其授权代表签字。注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

2.13 供应商现场报价，应当在评审室外填写报价单，必须按照报价一览表格式完整填写签字并密封递交现场监督人员或采购组织部门工作人员。由工作人员收齐后集中递交比选小组。工作人员不能拆封供应商报价单。供应商报价单应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价单的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

2.14 供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，比选小组应将其响应文件作无效处理。

2.15出现下列情形之一的，终止比选采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 三、评审纪律

3.1比选小组在采购活动过程中，不得违法评审、违反评审工作纪律。

3.2评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响比选过程和结果。

3.3比选小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

3.4比选小组成员应当遵守下列工作纪律：

（一）不得参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）评审现场服从采购组织部门工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处。